商丘市政府采购

商丘市公安局傅立叶红外光谱仪和反恐设备项目

竞争性谈判文件

商财采[2015]427号

商丘市政府采购中心

二0一五年十二月四日

第一部分  竞争性谈判公告

商丘市政府采购中心受商丘市公安局的委托,就“傅立叶红外光谱仪和反恐设备”项目进行竞争性谈判采购，欢迎国内符合条件的供应商参加谈判。

一、采购编号：商财采［2015］427号;

二、采购项目概况：

A包

| 项目名称 | 数量 | 预算控制价 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 傅立叶红外光谱仪 | 1 | 1100000 | 技术要求详见谈判文件第三部分技术规格要求 |

B包

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算控制价 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式X光机 | 1 | 200000 | 技术要求详见谈判文件第三部分技术规格要求 |
| 2 | 静音电钻及配套观察套装 | 1 | 43000 |  |
| 3 | 手持式夜视仪 | 2 | 114000 |  |
| 4 | 第四代单兵夜视镜 | 2 | 94000 |  |
| 5 | 猫眼反窥镜 | 2 | 760 |  |
| 6 | 个人辐射剂量报警仪 | 4 | 28800 |  |
| 7 | 便携式核辐射检测仪 | 1 | 35000 |  |
| 8 | 便携式生物毒素检测仪 | 1 | 46000 |  |
| 9 | 四色炫目战术手电筒 | 10 | 6500 |  |
| 10 | 捕捉器(带电击) | 30 | 36000 |  |
| 11 | 合计 |  | 604060 |  |

注：每个谈判供应商只能投一个标段。

三、谈判文件售价：人民币100元/份（售后不退）。不邮寄。

四、购买谈判文件时间：2015年12月 5日 —2015年12月13日。

上午8：00—12：00；下午14：30—17：30（公休日除外），

五、购买谈判文件地点：商丘市财政局2楼205房间

联系人：孙先生   郭先生   联系电话：0370-2697999。

六、谈判文件递交截止及谈判开始时间：2015年12月14日上午9：30截止。

2015年12月14日上午9：30开始。

七、谈判地点：商丘市财政局二楼会议中心政府采购开标室。

八、商丘市公安局联系人：吴先生  ；联系电话：13598355911。

集中采购机构联系人：刘先生  李先生      联系电话：0370—2697976

九、谈判供应商资质要求：

谈判供应商须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。参加本项目谈判前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。B包谈判供应商营业执照经营范围须有生产或销售警用装备（器材）。

十、购买谈判文件时须携带：

企业法人营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证原件和复印件加盖公章，法人代表授权委托书。

十一、参与谈判时必须提供：

1、企业法人营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证原件及复印件加盖单位公章，法人代表授权委托书。

2、财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料和缴纳社会保障资金的原始票据原件及复印件加盖单位公章做在谈判响应文件中。

3、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5、B包便携式X光机和手持式夜视仪提供公安部相关机构的检测报告复印件加盖生产厂家公章；静音电钻提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章。

商丘市政府采购中心

二0一五年十二月四日

第二部分  谈判项目要求

一、供应商要求：

具有良好的商誉及完善的售后服务体系的企业法人。

二、产品要求：

应提供全新现货产品且符合产品标准要求，供应商需在谈判文件中提供所投产品与谈判文件要求产品技术偏差表和谈判文件要求提供的有关证明文件。

三、报价要求：

项目的报价应为目的地交货(税后价，含运费、安装调试费、质保期内维护维修费等)。

四、合同生效：

供应商与采购人合同经双方签章后，方可生效。

五、质量保证：

A包供应商要对所投设备提供 叁年全免费维修质量服务，产品终身维修，其中干涉仪（不含分束器）、激光器和光源保修5年。

B包供应商要对所投设备提供 叁 年全免费维修质量服务，产品终身维修。

六、质疑：

在采购活动中如遇质疑，按豫财办购（2005）23号文应有采购人答复或者由采购人和采购代理机构共同答复的质疑，采购代理机构应督促配合采购人在规定时间内作出答复。

七、谈判响应文件编制：

谈判时应准备谈判响应文件正本一份，副本贰份胶装成册并密封。在谈判截止时间前送达指定地点。

八、谈判保证金：

谈判保证金为4000元人民币。

谈判供应商应提前在河南省任何一家中原银行办理现金存单，存单户名应为法人代表或授权代表姓名。

谈判供应商应在谈判开始之前向招标机构交纳办理好的现金存单（市财政局2楼207房间），联系电话：0370-2697999。

未成交者谈判保证金当天退还。成交供应商谈判保证金转为履约质量保证金，合同签订后五日内退还。

九、验收：

项目交货验收完毕，经过采购单位及有关部门检验认可后，由采购单位签署《商丘市市级政府采购验收报告》。

十、付款方式：由商丘市公安局支付。

十一、付款程序：

1、采购单位携带“政府采购合同书”到政府采购中心(财政局2楼205房间)备案。

2、供应商依合同约定供货后，填报《商丘市市级政府采购资金支付申请和资金入账通知书》，交由采购单位组织验收。验收合格后，采购单位在《资金支付申请和资金入账通知书》上签署验收意见并签章，同时按合同金额把“财政直接支付资金”额度录入到网上，点击财政局主管业务科室。采购单位凭《资金支付申请和资金入账通知书》领取《谈判文件》、评标记录。

3、采购单位凭：谈判文件、谈判响应文件、谈判记录、成交通知书、合同书、资金支付申请和资金入账通知书到政府采购管理办公室(财政局9楼)办理资金审核手续。

4、采购单位凭：发票、市级政府采购资金支付申请和资金入账通知书、合同书到国库支付中心办理资金支付手续。

第三部分  技术规格要求

A包

一、仪器主机：

主机：“All in One”设计，独立红外显微镜，不需要红外光谱主机，镀金光学系统。

干涉仪：平面镜（非立体角镜）电磁驱动，具有13万次以上连续动态调整功能，保证长时间和瞬时运行的精确度和稳定性。

样品台：高精度马达驱动样品台。

光谱仪的光谱范围：7800-350cm-1

显微镜上光谱范围：7600-450cm-1（DTGS检测器），7800-600cm-1（MCT-A检测器）。

光谱分辨率：优于0.4cm-1

空间分辨率：小于10μm（小于3微米，ATR物镜）

红外显微镜信噪比：优于25000:1（MCT-A检测器，4cm-1光谱分辨率，2分钟采集）。

检测器：显微镜上带DTGS检测器和MCT-A检测器，计算机控制自动切换。

分束器：KBr分束器，光谱范围在7800-350cm-1

利用二相色性技术，实现“所见即所得”，观察和检测无需切换。当使用者在采集数据的时候仍然可以持续观测样品，保证采样点与采集到的数据完全一致，没有任何偏差。

数据采集方式：透射、反射、ATR。

物镜：15倍物镜和15倍聚焦镜，N.A.值不小于0.7。

ATR物镜：嵌入式Ge晶体ATR物镜，光通量 > 50%，采集与观测同时进行，  无需升降晶体；带有压力显示全自动操作ATR接触数字设计。

系统性能校正：包括可安装在样品台上的用于透射、反射和ATR模式的NIST追溯标准品，方法符合ASTM E1421。

Ge晶体ATR物镜

自动控制：光阑控制、聚焦镜定位、样品聚焦、透射/反射切换、ATR压力控制、同步观察系统、检测器切换、高精度快速自动平台等均可以通过软件控制。

二、配置要求：

2.1 红外显微主机一台；

2.2 辅助光学平台

2.3 Ge晶体ATR物镜

2.4 金刚石压力池；

2.5 高精度自动平台

2.6 进口固体、液体红外制样附件箱

2.7 压片机及压片机模具

2.8 金刚石ATR衰减全反射附件

2.9品牌电脑和彩色激光打印机：双核CPU，4G以上内存，1000G硬盘，DVD驱动,1G独立显卡，19寸以上液晶显示屏

三、软件和谱图库：

3.1  32位红外光谱软件包，与Windows2000和Windows XP兼容，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索、谱图解析等。要求全部汉化，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。

3.2 多组分混合物解析解析软件，包含10000张以上谱图库

四、仪器工作条件：

4.1环境温度：15-30摄氏度

4.2环境湿度：小于60%(计算机自动湿度检查)

4.3 工作电压：220v±10%，建议配备稳压电源

B包

一、便携式X光机

功能

1.	检查仪可获得不明包裹的X射线透视图像；

2.	有【灰度化】、【颜色映射】、【图像反显】、【二值化】、【线性/对数/指数拉伸】、【直方图绘制/均衡按钮】；有【平移】、【旋转】、【缩放】、【镜像】、【转置】等功能；有【频域】、【阈值分割】、【滤波】、【锐化】、【边缘检测】、【浮雕】；有【单帧采集】和【视频采集】【伪彩色】等图像处理功能

3.	有【新建】、【打开】、【关闭】、【保存】、【打印】图像存档检索等管理功能；

4.	图像存储能力大于10000幅，并能够用网络或USB等接口将数据传出；

5.	提供有线（50米传输电缆）和无线（选配）两种传输方式。

6.	有检测脏弹功能（选配）

技术指标

1.	成像质量

（1）	线分辨力：分辨AWG40（0.079mm）金属丝（安检领域）

（2）	空间分辨力：4 LP/mm（工业无损领域）

（3）	穿透力：大于等于12mm钢板

2.	硬件指标

（1）	包装行李箱尺寸：小: 约450mm×360mm×180mm；大：约560mm×440mm×260mm；

（2）X射线源

工作方式：脉冲；

电池：14V镍镉电池，一次充电可发射 4000个脉冲；

最佳检测距离：0.7 m；

X射线能量：150keV

辐射强度：3 毫伦 / 脉冲（X射线源前0.3m处）

X射线源重量：约5.5 kg（含电池）；

X射线泄漏射线剂量率符合国家标准GB12664-2003；

（3）成像仪

成像仪尺寸：约375mm×315mm×150mm ；成像窗：305mm×254mm；

重量：约5.6 kg（含电池）

电池：12V锂氢电池，独立工作，供电时间3个小时；

笔记本电脑：Lenovo

X射线探测系统：日本原装超高灵敏X射线探测系统，795×596 像素。

能够在环境温度范围在0℃～+40℃，相对湿度范围在10％～90％（不结露）的条件下正常工作。

二、静音电钻

- 转向转速: 正/反转、转速可调。

- 供电方式: 内部动力锂电池，一次充电可实现持续工作10个小时以上。

- 充电方式：通过220VAC/12VDC/24VDC三种模式快速充电。

- 额定功率：不小于180W，须是双电机结构，即在一个电机损坏的情况下，另一个电机仍可继续保持工作。

- 钻头尺寸: 直径为8mm，长度0-400mm可任意调节，可安装0.5-13mm任意直径的钻头。

- 钻墙时间：标准24墙不大于 30min，标准37墙时间：≤ 60min。

- 空载噪音：≤35dB。

- 可钻种类：墙体、金属板壁、玻璃幕墙、陶瓷幕墙、混凝土实施钻孔。。

- 系统尺寸: ≤ 52 x 42 x 23 cm。

- 系统重量（箱子内）: ≤8 kg。

三、手持式夜视仪

1、产品重量（Kg）：2.5Kg

2、录音途径：内置MIC、外置MIC

3、工作模式：白天/车载+白天/夜间/车载+夜间/激光+夜间 激光+车载+夜间 六种模式

4、扬声器：内置，带耳机接口

5、电压（V）：DC14V

6、最大功率（W）：24W

7、电池：内置锂电池（3000mA/H）

8、充电时间：3.0 hours（Ref）（完全放电状态下）

9、使用寿命：连续使用大于20000小时

10、环境温度：-30℃~+80℃

11、匀化效果：超强匀化

12、照明距离：远角2°：有效距离＞400M，光斑直径＞16M

13、镜头焦距：F=4.8mm~105.6mm

14、光学倍数：22倍

15、AE调节：自动/手动（在车载模式下手动调节效果最佳）

16、对焦：自动/键控自动/手动

17、自动增益：彩色（默认064，000-240可选）黑白（128，00-240可选）

18、最低照度：彩色：0.001LUX 黑白：0.0005LUX

19、白平衡：自动追踪（ATW）/手动/色滚抑制/单按（PUSH）/单按锁住（PUSH LOCK）/用户1/用户2

20、宽动态：超宽动态

21、背光补偿：正常/强光抑制（HLC）/背光补偿（BLC）

22、信噪比：≥60dB（加强）

23隐私遮蔽：可分4个区域，任意选择区域大小

24、动态检测：可分4个区域，任意选择区域大小

25、LCD尺寸：7.0 inch

26、分辨率:800*3（RGB）*480/视角（上、下、左、右）:（50/70/70/70）

27、存储卡格式：SD卡（32G标配）

28、录像格式：MPEG4/ASF

29、录像分辨率：D1/VGA/QVGA可选

30、音频格式：MP3

录像方式：循环自动覆盖录像，支持手动录像、移动侦侧、预约录像、开机录像

四、第四代单兵夜视镜

规格

倍增管级别	QS(高清黑白倍增管)

线数	47-54 LP /毫米

放大	1倍标准或可选配3倍，5倍、8倍镜头

镜头系统	F1.2，27毫米

视野（度）	40

聚焦范围	0.25米至无穷远

屈光度调节（DPT）	+2，-6

电源	1节 CR-123锂3V或1节 AA碱性

电池使用时间（小时）	60

手动亮度控制	是

红外灯	有

红外灯指示	有（视野）

低电量指示	有（视野）

防水	是

MIL-STD-810	符合

工作温度℃	-40至+50

尺寸（毫米）	约140×49×69

重量（千克）	约0.4

特点

高清黑白倍增管，图像更加细腻

配合夜视全息瞄准支架，可组成夜视瞄准镜使用

结构紧凑，坚固耐用的设计

防水

可支持头戴

手动亮度控制

强光保护功能

符合人体工程学，操作简单，易于操作的控制

可用CR123A锂电池或AA碱性电池

五、猫眼反窥镜

规格： 7*18

物镜：18 mm

视角：7.5度

镀膜：增透蓝膜

视场：131米/1000米

倍数: 7倍

长度；82MM

重量；约64g

包装：彩盒包装，附有说明书，随身背包，背带和擦镜布

六、个人辐射剂量报警仪

仪器特点:

菜单式界面，操作简单

大面积液晶显示屏

出色的低能γ响应

抗振动设计

2 节AAA 电池可持续使用600 小时

多种报警方式，可用耳机输出

体型小于等于 160g

便携式个人剂量检测仪采用GM 计数管，有很好的低能量γ响应，可测量医用同位素、Am-241 等，可测量6 个数量级的γ辐射，从环境本底水平到100mSv/h，超量程显示至10Sv/h。

探测器 GM管

测量范围 0.05μSv/h ~ 100mSv/h

超量程显示 10Sv/h

能量范围 45keV ~ 1.5MeV

能量响应 <±30%

灵敏度 17cps/(mR/h)

七、便携式核辐射检测仪

用于检测环境X射线、γ和中子辐射剂量当量和剂量率当量
α、β辐射污染物表面通量密度以及α、β辐射表面活性和中子辐射通量密度
辐射监测仪是一个带有数字输出的多功能便携式仪器
它由带有内置G-M管的处理单元(PU1和/或PU2)和外部智能探头组成

辐射检测仪应用领域
对来自视频监视器、夜视设备、示波器

电视对含有未使用过的x射线辐射源的设备和装置的接收器

微波发生器、离子注入装置、医学装检测，以及安全措施效力的控制置的低能量、强度的x射线水平的控制放射性同位素55fe、239pu、241am等放射量测定 
    辐射检测仪产品特点：
    多功能高灵敏度、宽量程
    快速响应辐射场变化
    α、β、x射线、γ和中子辐射源搜索
    智能探头(RS232接口)
    内置LED稳定系统
    剂量、剂量率和通量密度超过限值时声音和可视报警?可野外操作，温度适应范围广
    大屏幕背光LCD
    记录和传输100个测量结果到计算机
    两种处理单元二选一：PU1和PU2
    应用于放射生态学、健康状态、放射医学、核工业
    应用于放射性突发事件、放射线检测、核工业、营救、科学研究、民防防卫、海关 
    探头被放入一个密封容器内进行水下测量

八、便携式生物毒素检测仪

三种测量模式：ISO测量模式、基本测量模式、RLU测量模式（可进行ATP检测）

系统测试操作简单、快捷，对各类重金属、有机物等化学试剂响应灵敏

具备数据保存功能，配套相应软件可与电脑连接、传输数据，便于进行后续数据处理

仪器轻便小巧，配有便携箱，可适应野外操作

产品参数：

环境温度：5℃~40℃

环境湿度：10%~90%（25℃）

最快检测时间： 5 min

连续工作时间： ≥8h

数据保存功能： 涵盖三种测量模式，每种测量模式能够存储1000组测量数据

预警提示功能： 自动提示样品是否超标

可测光谱范围： 320nm～1000nm

测量范围： 0～65535 RLU

仪器重量： 约258g（含电池）

外形尺寸： 约202×78×30（mm）

电源电压： 干电池供电（3V）

九、	四色炫目战术手电筒

系列产品为高功率警用激光眩目器，通常激光眩目器采用人眼最为敏感的532nm绿激光，不仅在低亮环境下照亮数英里之外的物体，还能实现警示远距离之内的潜在目标和控制大片人群的目的。照射眼睛时能使眼睛短暂性失明和感到眩晕，从而快速制敌而不伤害人身生命。强烈耀眼地绿光光束能干扰敌方的的视觉传感器，使对方瞬间地攻击或反抗归于无效。

产品携带方便、隐蔽，快速制敌而不伤害人体生命等优点被公安、武警等检查机关广泛使用，也深受私人防卫市场的青睐。同时用于战术领域，激光照明或用于单独手持打猎等领域。远距离照明时，穿透力强，光斑可调照明范围广。

产品参数

采用材质:	航空铝合金 6061-T6

激光波长:	532nM

激光功率: 200mw

工作温度:	5℃~+50℃（常规），特殊需求，最低温度可以做到-20℃；

最大光斑尺寸：	20M @100m

最小光斑尺寸：	80cm@100m

续航时间:	    1-3 hours

净重:	       约581g

外形尺寸：	约 L  267mm × D  39mm

电池类型: 	 26650 锂电池 可充电 3.7V    (1节)

导轨类型:  	 MIL-STD-1913 皮卡汀尼导轨

十、抓捕器

电击叉

产品功能特点：

①具有叉脚、叉脖子的功能；

②电击功能：瞬间电压6500KV，电池容量相当于2节18650电池，加强电击片，能承受外部物理撞击。

③自动锁紧功能，内部采用拉杆式锁紧，更可靠，操作轻松不费力。

④开关采用杠杆式按钮设计，开合轻松不费力。

⑤叉头和杆体采用铝合金材质，坚固耐用。

⑥有防抢电击功能，正常使用不会对人体产生伤害,如不需电击可选非电击款。

⑦叉头前端具有抓捕防脱机构，叉向对向内延扣防脱逃，稳定可靠；有锁口装置，防拉伸，防退缩。

⑧尾部有钢锥设计，可破窗具有很强的使用价值。

产品数据：

输入:DC7.2V/2A

瞬间高压输出:6500kv

电池容量:6400mAh

抓捕器材质:航空铝材

收缩尺寸:1.25m~2.15m

重量：约2.4kg

月牙环最大直径:350±10mm

月牙环最大开启距离:235±10mm

月牙环闭合圆宽度:200±5~24.5±5mm

手持握杆外杆直径:35±1mm

手持握杆内杆直径:28±1mm

注：以上技术要求、资质要求均由采购人提供，谈判供应商所投产品的技术参数不能低于谈判文件的要求，如谈判供应商认为技术参数有倾向性或排他性要求，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款规定，应在谈判截止前3日向采购人提出书面询问或质疑。

二、供货范围：

本次谈判采购的供货范围，除包括上述的产品及施工外，还应包括随机的技术文档、设备运行所必需的随机消耗品，相应的技术服务与质量保证。

三、交货地点及交货期：

A包交货地点为商丘市公安局指定地点，合同签订后 90日内交货并调试完毕。

B包交货地点为商丘市公安局指定地点，合同签订后 15日内交货并调试完毕。

四、质量保证：

1、对于所有谈判产品，供应商应在谈判文件中提供技术参数偏差表，提供设备及材料出厂检验报告、合格证书。A包供应商要对所投设备提供 叁年全免费维修质量服务，产品终身维修，其中干涉仪（不含分束器）、激光器和光源保修5年。

B包本次谈判采购的所有设备须提供 叁 年免费质量保证、上门服务。

2、参与谈判单位须承诺在接到使用方电话后，2小时响应，12小时内到达现场并提供服务。

五、技术服务要求：

1、成交供应商必须负责对采购人进行完整培训，以使采购人能够熟练应用操作，简单故障能够检修维护。

2、成交供应商应提供设备的出厂检验报告、合格证书。

六、谈判过程中有下列情况之一的视为无效谈判：

（1）谈判响应文件没有谈判供应商授权代表签字和加盖公章；

（2）谈判响应文件载明的谈判项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

（3）不符合谈判文件规定的实质性要求的。

（4）谈判供应商以他人的名义参与谈判、串通参与谈判、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式谈判的。

（5）当谈判供应商的报价明显低于其它谈判供应商的报价或谈判小组会认为谈判供应商的报价低于成本价的，谈判小组要求谈判供应商对报价进行书面说明理由，无正当理由说明原因的，谈判小组则视其为无效。

（6）未按规定胶装成册、格式填写，内容不全，字迹模糊辨认不清；

（7）没有按要求交纳谈判保证金的。

七、谈判文件应包括以下资料（原件和复印件加盖谈判单位公章，复印件做在谈判文件中，原件开标现场备查）：

（1）法定代表人授权书原件

（2）被授权人身份证复印件

（3）企业营业执照副本

（4）资质证书（如要求）

（5）财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料和缴纳社会保障资金的原始票据。

（6）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）谈判供应商类似业绩

（9）售后服务的内容及措施；

（10）项目产品技术偏差表；

（11）报价表

（12）承诺书（见附件）

（13）谈判供应商应当提供的其它资料。

报价一览表（第一次报价）

谈判供应商名称（盖章）　                       年    月    日

A包

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 傅立叶红外光谱仪 | 1 |  |  | 大写： 小写： |

B包

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式X光机 | 1 |  |  |  |
| 2 | 静音电钻及配套观察套装 | 1 |  |  |  |
| 3 | 手持式夜视仪 | 2 |  |  |  |
| 4 | 第四代单兵夜视镜 | 2 |  |  |  |
| 5 | 猫眼反窥镜 | 2 |  |  |  |
| 6 | 个人辐射剂量报警仪 | 4 |  |  |  |
| 7 | 便携式核辐射检测仪 | 1 |  |  |  |
| 8 | 便携式生物毒素检测仪 | 1 |  |  |  |
| 9 | 四色炫目战术手电筒 | 10 |  |  |  |
| 10 | 捕捉器(带电击) | 30 |  |  |  |
| 总计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

说明

1、此次项目技术参数和要求均由采购人（用户）提供。

2、以上报价需含运输费、安装调试及质保期内维护维修等各种费用。

3、第一次报价为谈判文件中书面报价。

报价人：

二〇一五年  月   日

报价一览表（第二次报价）

谈判供应商名称（盖章）                              年    月    日

A包

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 傅立叶红外光谱仪 | 1 |  |  | 大写： 小写： |

B包

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式X光机 | 1 |  |  |  |
| 2 | 静音电钻及配套观察套装 | 1 |  |  |  |
| 3 | 手持式夜视仪 | 2 |  |  |  |
| 4 | 第四代单兵夜视镜 | 2 |  |  |  |
| 5 | 猫眼反窥镜 | 2 |  |  |  |
| 6 | 个人辐射剂量报警仪 | 4 |  |  |  |
| 7 | 便携式核辐射检测仪 | 1 |  |  |  |
| 8 | 便携式生物毒素检测仪 | 1 |  |  |  |
| 9 | 四色炫目战术手电筒 | 10 |  |  |  |
| 10 | 捕捉器(带电击) | 30 |  |  |  |
| 总计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

说明：1、此次项目技术参数和要求均由采购人（用户）提供。

2、以上报价需含运输费、安装调试及质保期内维护维修等各种费用。

3、此空白表为最终报价表，应做在谈判文件内，在规定时间内同时填报。

4、各谈判单位第二次谈判报价不允许超过第一次谈判报价，否则视为无效谈判。

报价人：

二O一五年   月   日

第四部分   谈判程序

—、竞争性谈判小组审查供应商资质证明文件。

二、谈判供应商谈判顺序：第一次谈判的顺序按交纳谈判保证金顺序的先后进行,第二轮供应商在规定的时间内同时报价。

三、供应商第一次报价（谈判响应文件中的报价）。

四、竞争性谈判小组综合评议。评议内容为：

（1）设备及材料的性能、互换性、先进性、备件供应；

（2）售后服务承诺、维护、保养的期限；

（3）交货时间、履行合同能力、安装、调试及施工等；

（4）经营信誉、设备及材料技术要求、配置、技术培训等；

(5)谈判供应商提供有关资质、证明文件等，所有原件现场备查。

五、评议内容及技术参数完全合格后，供应商第二次报价(最终报价),要求在规定时间内同时报价。

六、成交的基本条件：

1、谈判响应文件完全响应谈判文件中所有实质性要求。

2、有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

3、谈判供应商所投产品在完全满足技术参数要求和服务的前提下，价格最低者成交。

4、供应商最终报价不得超出采购预算控制金额。

七、成交供应商与采购单位签订供货合同。

八、供应商第二次报价不能超过第一次报价，如果超过第一次报价则视为无效谈判；如果最终报价中有多家谈判供应商报价相同且最低，则由最低报价的几家供应商再同时报价，直到出现一个最低价成交单位。

技术偏差表

由谈判供应商自行设计表格

售后服务承诺

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点：

2、公司简介：

3、已做项目简介：

4、售后服务机构证明；维修技术人员情况；

5、应急维修时间安排：

6、技术培训、质量保障期及质量保证措施。

7、该项目所提供的其他免费物品或服务。

8、收费项目的收费标准及主要零配件价格。

9、其他服务承诺

注：

1、各谈判单位应按要求详细制定出所列条款。

- 2、“售后服务计划”应由法定代表人或谈判供应商代表签字，并加盖单位公章。

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（分支机构）在下面签字的        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为商财采（2015）    号（项目名称）的谈判及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                      职务：

代理人（被授权人）签字：              职务

见证人签字                           职务：

单位名称（公章）：

地址：                                    日期：

电话：                                    传真：

附件：

承 诺 书

致：              ：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府活动，不以虚假材料谋取中标或成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

我公司承诺，如有违反上述行为的，愿承担一切法律责任。

投标人代表签字：

投标人：               （全称并加盖公章）

年    月    日

注：承诺书为投标文件必须组成部分，投标单位应按照要求签字盖章并做在投标文件内。